Cahier des Charges

Projet de Centralisation, Automatisation et Supervision des Données Opérationnelles - Usine

1. Objet du projet

Mettre en place un système intégré permettant :

- La centralisation des données opérationnelles issues de toutes les lignes de production et utilities ;

- La collecte automatique des KPI ;

- La remontée automatique des incidents, anomalies et checklists complétées par les techniciens ;

- L’amélioration de la visibilité en temps réel sur les performances afin d’optimiser les coûts, la productivité et la traçabilité.

2. Problématique actuelle

Le service de maintenance rencontre des difficultés majeures pour :

- Recevoir les données des différentes unités en temps réel ;

- Centraliser les KPI énergétiques et techniques ;

- Remonter rapidement les incidents à la hiérarchie ;

- Hiérarchiser les anomalies selon leur criticité ;

- Assurer une traçabilité fiable des opérations ;

- Réduire les pertes dues à l’inertie décisionnelle.

3. Objectifs du projet

3.1 Objectifs principaux

- Centralisation en temps réel des données (KPI, incidents, checklists, alarmes) ;

- Réduction des coûts énergétiques et opérationnels ;

- Augmentation du rendement des lignes ;

- Amélioration de la prise de décision ;

- Optimisation de la maintenance préventive et corrective ;

- Traçabilité complète des opérations ;

- Réduction des erreurs humaines dans la saisie et le reporting.

3.2 Objectifs secondaires

- Standardisation des processus internes ;

- Automatisation de l’envoi des rapports ;

- Diminution du temps passé sur les tâches administratives ;

- Amélioration de la sécurité via la remontée plus rapide d’incidents critiques.

4. Description du processus actuel

4.1 Description générale

Les techniciens relèvent manuellement les données sur site : état des machines, anomalies, etc. Ces informations sont reportées sur papier ou fichiers Excel, puis transmises à la hiérarchie avec délai. Les KPI sont calculés manuellement. Les incidents sont remontés avec retard.

4.2 Intrants

- Données saisies par les techniciens (checklists, incidents) ;

- Relevés manuels ;

- Valeurs provenant de capteurs existants ;

- Informations de production (débit, quantité, arrêts).

4.3 Sortants

- Tableaux de bord centralisés ;

- Alertes en temps réel ;

- Rapports journaliers/hebdomadaires/mensuels ;

- Indicateurs de performance ;

- Ordres de travail.

4.4 Opérations manuelles existantes

- Saisie des relevés ;

- Calcul manuel des KPI ;

- Classement des incidents ;

- Communication entre équipes ;

- Transmission manuelle des rapports.

4.5 Points critiques

- Risque élevé d’erreur humaine ;

- Temps perdu ;

- Absence d’historique fiable ;

- Manque de suivi des incidents récurrents ;

- Perte de productivité ;

- Réaction tardive aux anomalies.

4.6 Résultat attendu après automatisation

- Données automatiquement collectées ;

- Calcul automatique des KPI ;

- Alertes immédiates ;

- Tableaux de bord dynamiques multi-supports ;

- Priorisation automatique des incidents ;

- Meilleure disponibilité des machines.

5. Contraintes organisationnelles

- Personnel partiellement formé au numérique ;

- Disponibilité limitée pour la formation ;

- Nécessité de maintenir la production.

6. Livrables attendus

(Mis en suspens pour évolution selon besoins)

- Cahier des charges final ;

- Diagrammes UML (use case, séquence, classes) ;

- Architecture fonctionnelle du système ;

- Prototype (UI/UX) ;

- Scénarios d’utilisation ;

- Plan de déploiement ;

- Documentation technique ;

- Protocole de tests et validation ;

- Formation du personnel.

7. Critères de performance

- Délai maximal d’affichage : [à définir] ;

- Baisse des erreurs de saisie : 90 % ;

- Amélioration rendement ligne : 5 à 12 % ;

- Réduction du temps de réaction : 30 à 60 % ;

- Suivi automatisé d’au moins 30 KPI.

8. Environnement et sécurité

- Gestion des accès utilisateurs ;

- Traçabilité complète des actions.

9. Maintenance et support

- Maintenance assurée en interne et externe ;

Document établi le : [Date]
Porteur du projet : [Nom/Service]