## Daily Elec
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| Chaine 6 | New PET line |  |  | JOURNALIERE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Effectuez le Test de lampes de toutes les machines
2 | Contrôler la fonction des dispositifs de signalisation visuels de toutes les machines
3 | Nettoyer les barrières photoélectriques et les réflecteurs de toutes les machines et convoyeurs et verifier leur alignement + fixation
4 | Vérifier que les climatiseurs des armoires électriques fonctionnent bien
5 | Vérifier que les climatiseurs du mcc room et la salle du Blomax fonctionnent bien
6 | Contrôler le réglage de la pression et le bon état technique des Systèmes pneumatiques
7 | Vérifier que les câblages des Système électrique et capteurs ne sont pas endommagés
8 | Nettoyer les faces interieurs du pont de mesure du FBI
9 | Purger le séparateur d'eau sur les unités de conditionnement d'air comprimé
10 | Controler le fonctionnement des onduleurs (Blomax et Mcc room)
11 | Verifier le fonctionnemnt des extracteurs de chaleur du Blomax et de la salle du Compresseur
12 | Vérifier le fonctionnement des moteurs ventillateur du cooling tower
13 | Vérifier le fonctionnement des ventillateurs (pré filtres) de la soutireuse
14 | Controler les balanciers des capteurs
15 | Verifier le reglage du vibreur des bouchons (≤50Hz)
16 | Former un process technician et remplir le coaching form
17 | Laver les aillettes du chiller au katcher (au moins une fois en deux semaines)
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Cvyr Btles (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| PALETTISEUR | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C1 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C1 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
25 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
26 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
27 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
28 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
29 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
30 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
31 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
32 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
33 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
34 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
35 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
36 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
37 | vérifier la fixation des couvres chaines et bien les rangés au besoin | 30
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C2 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C2 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
25 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
26 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C3 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C3 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18
19
20
21
22
23
24
25
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C4 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C4 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
25 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
26 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C5 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C5 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C6 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C6 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
25 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
26 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C7 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C7 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
25 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
26 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C8 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C8 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
11 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
12 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
13 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
14 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
15 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
16 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
17 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Line & frequency (hidden)
Line | CHAINE 4
Frequency | HEBDOMADAIRE
Date | 2021-03-18 | 2021-03-18

## Daily Méca Alain
CHECKLIST ELECTRIQUE
| Méca (labeller, Kisters, handle applicator, et Conveors and Compressor) | New PET line |  |  | JPORNALIERE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Contrôler l'état pour détecter tout endommagement et/ou usure des pieces
2 | Vérifier l'absence de dommages du Convoyeurs d'admission et de sortie, de la Table, des Pièces de guidage de récipients et Étoiles,
3 | Vérifier l'usure du couteau et le faire remplacer le cas échéant
4 | Vérifier l'usure des inserts de bord et les faire remplacer et régler, le cas échéant
5 | Contrôler le déroulement en ligne droite des tapis de transport (Kisters)
6 | Éliminer les encrassements sur toute la machine
Vérifier l'absence de dommages visibles sur Moteurs et entraînements
Être particulièrement attentif à l'écoulement de liquides (Kisters)
Contrôler l'endommagement et le décollage du film antidérapant appliqué sur les planchers en tôle (kisters)
Vérifier l'absence de dommages visibles sur les machines
Vérifier l'absence de rupture ou de bris (Tuyaux et câbles)
Éliminer les encrassements sur le Tapis de transport (kisters)
Nettoyer les galets d'entraînement, les poulies de renvoi et les transferts à rouleaux sur le Tapis de transport (kisters)
Vérifier l'absence de dommages visibles sur le Tapis de transport (kisters)
Vérifier que la tension des tapis est correcte
Vérifier l'absence de dommages visibles sur Station de coupe du film
Vérifier l'absence de dommages visibles sur Tapis de transport de film
7
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables