## AF Compressor
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| AF Compressor | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier l'état d'encrassement des mats filtrants situés derrière les filtres de sortie et les ventilateurs et les remplacer si nécessaire | 20min
2 | Vérifier les raccords, les presse étoupes et des joints. Si besoin, resserrer les presse-étoupes. Si besoin, remettre les raccords et les joints en état. | 20min
3 | controler l'etat des câbles | 20min
4 | Vérifier l'étanchéité des raccords, des presse-étoupes et des joints | 15min
5 | Controler le serrage de tous les contacts des armoires électriques (serrer si neccessaire) | 20min
6 | mesurer les valeurs de l'intensité de courant des moteurs | 10min
7 | mesurer la valeur ohmique des enroulements | 20min
8 | controler le serrage des bornes des moteurs | 20min
9 | controler le serrage des contacts des contacteurs, relais et disjoncteurs | 20min
10 | Contrôle et/ou nettoyage du système de refroidissement du sécheur | 20min
11 | Soufler les armoires électriques | 20min
12 | Néttoyer les coffrets electriques et ranger l'intérieur | 20min
13 | Controler la connection des cables réseau | 10min
14 | Néttoyer le moteur principal (ouvrir le capot et nettoyer l'helice) | 20min
15 | Néttoyer la pompe d'huile (ouvrir le capot et nettoyer l'helice) | 20min
16 | Néttoyer la pompe d'eau (ouvrir le capot et nettoyer l'helice) | 20min
17 | Nettoyer l'helice de l'extracteur de chaleur de la salle | 20min
18 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence | 5min
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Blomax
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| Blomax | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier l'état d'encrassement des mats filtrants situés derrière les filtres de sortie et les ventilateurs et les remplacer si nécessaire | 20min
2 | Vérifier les raccords, les presse étoupes et des joints. Si besoin, resserrer les presse-étoupes. Si besoin, remettre les raccords et les joints en état. | 20min
4 | Vérifier l'étanchéité des raccords, des presse-étoupes et des joints | 20min
5 | Controler le serrage de tous les contacts des armoires électriques (serrer si neccessaire) | 25min
6 | mesurer les valeurs de l'intensité de courant des moteurs | 10min
7 | mesurer la valeur ohmique des enroulements | 20min
8 | controler le serrage des bornes des moteurs | 20min
9 | controler le serrage des contacts des contacteurs, relais et disjoncteurs | 20min
10 | Néttoyer le moteur principal (ouvrir le capot et nettoyer l'helice) | 20min
11 | Néttoyer tous les moteurs du périphèrique (ouvrir les capot et nettoyer les helices) | 20min
12 | Néttoyer le moteur de la pompe d'eau de refroidissement du Chiller (ouvrir les capot et nettoyer les helices) | 20min
13 | Néttoyer le moteur d'entrainement des mandrins (ouvrir les capot et nettoyer les helices) | 10min
14 | Néttoyer tous les hélices des ventillateurs de refroidissement du Chiller | 25min
15 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence | 5min
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Filler
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| FILLER | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier l'absence d'endommagement sur les moteurs, | 10min
2 | Vérifier l'absence d'endommagement sur les raccords | 10min
3 | Vérifier l'absence d'endommagement sur les distributeurs électriques. | 10min
4 | Contrôler les cartouches filtrantes de la ventilation et des appareils de refroidissement, et les nettoyer au besoin. | 20min
5 | Néttoyer tous les moteurs du Gassner (ouvrir les capot et nettoyer les helices) | 25min
6 | Néttoyer le moteur de la pompe du Foam cleaning (ouvrir les capot et nettoyer les helices) | 30min
7 | Néttoyer tous les hélice des ventillateurs de la salle | 1h
8 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence | 5min
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Paramix
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| Paramix | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence. | 5min
2 | Vérifier l'absence d'endommagement sur les moteurs, | 10min
3 | Vérifier l'absence d'endommagement sur les raccords | 10min
4 | Vérifier l'absence d'endommagement sur les distributeurs électriques. | 10min
5 | Contrôler les cartouches filtrantes de la ventilation et des appareils de refroidissement, et les nettoyer au besoin. | 20min
6 | Néttoyer tous les moteurs des pompes (ouvrir les capots et nettoyer les hélices) | 20min
7 | Néttoyer le moteur de la pompe de Madiba (ouvrir le capot et souffler) | 20min
8 | Néttoyer la pompe à vide (ouvrir le capot et souffler) | 20min
9
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Labeller
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| LABELLER | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier les raccords, les presse étoupes et des joints. Si besoin, resserrer les presse-étoupes. Si besoin, remettre les raccords et les joints en état.
2 | Vérifier l'absence d'endommagement sur les moteurs,
3 | controler le serrage des contacts des contacteurs, relais et disjoncteurs
4 | Vérifier l'étanchéité des raccords, des presse-étoupes et des joints
5 | controler l'etat des câbles
6 | Controler le serrage des connecteurs de cable reseau
7 | Néttoyer les moteurs de translation (ouvrir le capot et nettoyer l'helice)
8 | Néttoyer le moteur la pompe à vide (ouvrir le capot et nettoyer l'helice)
9 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Kisters
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| KISTERS | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier l'état d'encrassement sur les grilles de protection de tous les ventilateurs |  |  |  | Présence de la rouille à l'intérieur
2 | Vérifier les raccords, les presse étoupes et des joints. Si besoin, resserrer les presse-étoupes. Si besoin, remettre les raccords et les joints en état.
3 | controler l'etat des câbles
4 | Vérifier l'étanchéité des raccords, des presse-étoupes et des joints
5 | Controler le serrage de tous les contacts des armoires électriques (serrer si neccessaire)
6 | Soufler l'armoire électrique
7 | Nettoyer les éléments filtrants dans la ventilation de l'armoire électrique
8 | Néttoyer tous les hélices des ventillateurs de refroidissement
9 | Néttoyer le moteur du tapis du four (ouvrir le capot et nettoyer l'helice)
10 | Néttoyer les rideaux à l'entrée et sortie du four
11 | Néttoyer les moteurs de pompes (ouvrir le capot et nettoyer l'helice)
12 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Handle applicator
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| HANDLE APPLICATOR | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier l'état d'encrassement sur le ventilateur des climatiseurs
2 | Vérifier les raccords, les presse étoupes et des joints. Si besoin, resserrer les presse-étoupes. Si besoin, remettre les raccords et les joints en état.
2 | controler l'etat des câbles
3 | Controler le serrage de tous les contacts des armoires électriques
3 | Soufler l'armoire électrique
4 | Néttoyer les coffrets electriques et ranger l'intérieur
4 | Néttoyer le moteur du tapis interieur (ouvrir le capot et nettoyer l'helice)
5 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence
5
6
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Conveyors
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| CONVEYORS | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier l'état d'encrassement des mats filtrants situés derrière les filtres de sortie et les ventilateurs et les remplacer si nécessaire
2 | Vérifier les raccords, les presse étoupes et des joints. Si besoin, resserrer les presse-étoupes. Si besoin, remettre les raccords et les joints en état.
3 | controler l'etat des câbles
4 | Vérifier l'étanchéité des raccords, des presse-étoupes et des joints
5 | Néttoyer les coffrets electriques et ranger l'intérieur
6 | Souffler les ventilateurs des variateurs
7 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Blower
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| Blower | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Controler le fonctionnement de toutes les portes de sécurité
2 | Mesurer la valeur ohmique des enroulements des moteurs des pompes
3 | Controler le serrage des bornes des moteurs des pompes
4 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence
5
6
7
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CIP
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| CIP | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Néttoyer le moteur de la pompes de circulation (ouvrir les capots et nettoyer l'hélices)
2 | Néttoyer tous les moteurs des pompes de dosage (ouvrir les capots et nettoyer les hélices)
3 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence
4
5
6
7
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Robopac
CHECKLIST ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| Robopac | New PET line |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Néttoyer le moteur du chariot (ouvrir les capots et nettoyer l'hélices) | 20min
2 | Néttoyer le moteur du plateau (ouvrir les capots et nettoyer l'hélices) | 20min
3 | Tester la fonctionnalité des arrets d'urgence | 5min
4
5
6
7
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Cvyr Btles (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| PALETTISEUR | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C1 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C1 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
25 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
26 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
27 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
28 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
29 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
30 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
31 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
32 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
33 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
34 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
35 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
36 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
37 | vérifier la fixation des couvres chaines et bien les rangés au besoin | 30
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C2 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C2 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
25 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
26 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C3 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C3 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18
19
20
21
22
23
24
25
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C4 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C4 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
25 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
26 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C5 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C5 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C6 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C6 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
25 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
26 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C7 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C7 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
25 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
26 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C8 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C8 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
11 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
12 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
13 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
14 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
15 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
16 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
17 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Line & frequency (hidden)
Line | CHAINE 4
Frequency | HEBDOMADAIRE
Date | 2021-03-18 | 2021-03-18