## Checklist madiba
CHECKLIST PREPARATION PRODUCTION MADIBA |  |  |  |  | Date:
| WTP | Water Treatment Plant |  |  | Heure début:
|  |  | FAIT? |  | Heure fin :
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES
1 | Vérifier le taux du Mn à UFout et dans le Permeate tank
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe NaOH et Purger le circuit
3 | Vérifier l'arriver du CO2 et purger le circuit
4 | Vérifier le fonctionnement de la pompe lime water et purger le circuit
5 | Nettoyer la lamper UV
6 | Contrôler la les paramètres du lime water dans le tank
7 | Vérifier le stock et l'état des réactifs pour contrôles physicochimiques
8 | Purger la ligne de transfert d'eau madiba
9 | Etalonner les pH-mètres ( EUWA et Labo) avec les mêmes solutions tampons
10 | Vérifier les ecarts entre les 03 pH-mètres
11 | Consigner la valeur du pH à considèrer en ligne
12 | Vérifier le taux du ClO2 avant et après UV
13 | Contrôler le taux de O3 dans l'eau
14 | Vérifier le débit de transfert
15 | Vérifier le débit de CO2
16 | Vérifier le débit du lime water
17 | Contrôler les paramètres physicochimiques (pH,CE,TH,TAC)
18 | Communiquer les résultats obtenus dans le forum Whatsapp pour Madiba
19 | Deposer un échantillon au labo et communiquer l'heure du dépôt dans le forum Whatsapp
20
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Checklist prise de Service
Checklist prise de Service
| Date: | Water Treatment Plant |  |  | 06h-14h | 14h-22h |  |  |  | 22h-06
|  |  | FAIT? |  | Heure fin : |  | FAIT? |  | Heure fin : |  | FAIT? |  | Heure fin :
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES | Durée | OUI | NON | REMARQUES | Durée | OUI | NON | REMARQUES
1 | Vérifier la mise en service de UF
2 | Vérifier la mise en service de RO
3 | Vérifier la mise en service d'ELIWA
4 | Vérifier les paramètres de remplissage des tanks (Serv, Permeate, Lime water, Rocleaning, Lime milk)
5 | Vérifier les niveaux des tanks ( KMnO4,Epi Guard, H2SO4, HCl, NaOH, NaOCl, ClO2)
6 | Vérifier la disponibilité des Matières Premières ( Ca(OH)2, Acide citrique, KMnO4)
7 | Vérifier le fonctionnement des pompes doseuses
8 | Vérifier la disponibilité des fiches de suivis productions WTP
9 | Vérifier la disponibilité des réactifs et kits pour contrôles physicochimiques
10 | Effectuer la lectures des rapports précedents
11 | Vérifier le remplissage des fiches de suivis production du quart précedent
12 | Vérifier l'envoi éffective des rapport via mail
13 | Vérifier la mise à jour du tableau 5S
14 | Vérifier l'état des forages ( cages de protection, proprété, accès...)
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Checklist CIP UF
CHECKLIST RECIRCULATION COMPLETE UF |  |  |  |  | Date:
| WTP | Water Treatment Plant |  |  | Heure début:
|  |  | FAIT? |  | Heure fin :
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES
1 | Arrêter l'unité UF et RO (MODE OFF°)
2 | Lancer le CC auto à la Soude (10min x 02)
3 | Mettre le RO_Cleaning Tank à niveau (70 à 85%) et Lancer l'agitateur
4 | Ouvrir la vanne manuelle de purge UF
5 | Préparer une solution d'acide (25Kg d'acide citrique + 50 L de H2SO4)
6 | Fermer toutes les vannes manuelles avant et après les boosters pumps
7 | Mettre les vannes pneumatiques UF et RO en mode Manuel
8 | Ouvrir les les vannes pneumatiques RO01Y05 et HE01Y03
9 | Ouvrir la vanne manuelle de recirculation UF ( au dessus de RO) et fermer la vanne manuelle ROint
10 | Fermer la vanne de purge UF01H01
11 | Vérifier le pH de la solution acide [1,0-1,5]
12 | Ouvrir la vanne pneumatique UF01Y01 et la vanne manuelle basse pour recirculation UF
13 | Prendre l'index du débimetre UFint
14 | Ouvrir la vanne pneumatique UF01YC09 en mode manuel (100%)
15 | Lancer la pompe RO en mode manuel avec un régime de 35% au démarrage, puis ajuster le régime jusqu'à avoir débit constant [100 - 105 m3] à UFint après [15-20min] arrêter la pompe en raméner son régime à 35%
16 | Fermer les vannes UF01Y01 et la vanne manuelle basse de la recirculation UF
17 | Ouvrir la vanne pneumatique UF01Y02 et la vanne manuelle haute de recirculation UF
18 | Lancer la pompe RO en mode manuel avec un régime de 35% au démarrage, puis ajuster le régime jusqu'à avoir débit constant [100 - 105 m3] à UFint après [15-20min] arrêter la pompe en raméner son régime à 35%
19 | Arrêter l'agitateur du RO Cleaning Tank et ouvrir la vanne de purge du tank
20 | Ouvrir les vannes avant et après boosters pumps et laisser l'eau circuler dans chaque sens au moins pendant 05 min
21 | Remettre toutes les vannes de UF en position normale de filtration et lancer 02 bacckashs manuel de UF
22 | Mettre à nouveau le RO Cleaning Tank à nivea [70-85%) et lancer l'agitateur
23 | Préparer une solution désinfectante (100l d'hypochlorite de sodium 12%)
24 | Femer les vannes avant et après les booster pumps
25 | Vérifier le pH et la CE de la solution désinfectante
26 | Repprendre les étapes 12 à 20 ( mais faites une recirculation de 05min x 2 et un soaking de 05min)
27 | Remettre toutes les vannes en postion de filtration normale, prendre l'index du compteur UF int revenir au mode automatiques à UF et RO et lancer la filtration
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## UF_HEB
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| ULTRA FILTRATION | Water Treatment Plant |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier la vanne d'aération d'air
2 | Contrôler les fuites sur les flexibles d'air
3 | Nettoyager chimique par recircultion
4
5
6
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## RO_HEB
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| OSMOSE INVERSE | Water Treatment Plant |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier la vanne d'aération d'air
2 | Vérifier le fonctionnement de l'agitateur du ROcleaning tank
3 | Inspecter les bruits anormales
4 | Vérifier les éventuelles bruits
5 | Nettoyager chimique
6 | Contrôler des fuites sur les flexibles d'air
7
8
9
10
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Eliwa_HEB
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| ELIWA | Water Treatment Plant |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Contrôler les fuites sur les flexibles d'air
2 | Vérifier le fonctionnement des pompes
3 | Nettoyer et étalonner l'ectrode de pH
4 | Vérifier le fonctionnement de l'agitateur du Lime milk tank
5
6
7
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## WTP_HEB
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| WTP | Water Treatment Plant |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Nettoyer et étalonner les électrodes de pH et ClO2
2 | Nettoyages des armoires de protection pompes doseuses
3 | Contrôle du fonctionnement des pompes doseuses
4 | vérification des fuites sur les flexibles des produits chimiques
5 | Vérification des fuites sur les flexibles d'air
6 | Vérification des débimètres (salle de transfert)
7 | Vérification du fonctionnement des pompes (salle de transfert)
8 | Vérification du fonctionnement des Unité d'UV
9
10
11
12
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## UF_MENS
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| ULTRA FILTRATION | Water Treatment Plant |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier les vannes manuelles
2 | Vérifier les vannes pneumatiques
3 | Serrer les couvercles des modules de membranes
4 | Vérifier le bon fonctionnement des transmetteurs de pression
5 | Contrôler les raccords d'injection des produits
6 | Contrôler les distributeurs d'airs
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## RO_MENS
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| OSMOSE INVERSE | Water Treatment Plant |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier les vannes pneumatiques
2 | Vérifier les vannes manuelles
3 | Vérifier les vannes de régulations
4 | Serrer les couvercles des modules à membranes
5 | Contrôler le fonctionnement des manomètres
6 | Vérifier le fonctionnement des transmetteurs de pression
7 | Contrôler les distributeurs d'air
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## ELIWA_MENS
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| ELIWA | Water Treatment Plant |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Contrôler les distributeurs d'air
2 | contrôler les vannes pneumatiques
3 | Contrôler les vannes manuelles
4 | vérifier les transmetteurs de pression
5 | Vérifier le fonctionnement de la vanne de régulation d'eau
6 | Vérifier et nettoyer le transmetteur de niveau lime milk tank
7 | nettoyer le lime milk tank
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## WP_MENS
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| WTP | Water Treatment Plant |  |  | MENSUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes pneumatiques (BackWash)
2 | Vérifier les raccords d'injections (BackWash)
3 | Vérifier les clapet-antiretour (BackWash)
4 | Contrôler le fonctionnement de l'élecltrovanne (BackWash)
5 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles (BackWash)
6 | Contrôler les manomètre (salle transfert)
7 | contrôler le fonctionnement des pompes (Salles transfert)
8 | Graisser les pompes
9 | Contrôler les transmetteurs de pression (salle de transfert)
10 | Contrôler les vannes vannes manuelles(salle de transfert)
11 | Contrôler les vannes pneumatiques (salle de transfert)
12 | Vérifier les vannes de régulation CO2
13 | Contrôler les distributeurs d'air (salle de transfert)
14 | Vérifier le fonctionnement de l'ozoneur
15 | Etalonner des électrode de mesures d'ozone
16 | vérifier le fonctionnement du générateur du ClO2
17 | Vérifier le fonctionnement des commutateurs de niveau
18 | Vérifier le fonctionnement du HMI
19 | Inspecter les fuites d'eau dans l'usine
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## UF_TRIM
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| ULTRA FILTRATION | Water Treatment Plant |  |  | TRIMESTRIELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Nettoyer et calibrer l'électrode de turbidité
2 | Nettoyer le fine filter
3 | Nettoyer le melangeur statique
4 | Vérifier le fonctionnement du débimètre
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## RO_TRIM
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| OSMOSE INVERSE | Water Treatment Plant |  |  | TRIMESTRIELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Nettoyer et calibrer les électrodes de conductivité
2 | Nettoyer le melengeur statique
3 | Vérifier le fonctionnement des débimètres
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## ELIWA_TRIM
CHECKLIST MECANIQUE/ ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| ELIWA | Water Treatment Plant |  |  | TRIMESTRIELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier le fonctionnement des débimètres
2 | Nettoyer et étalonner l'électrode de conductivité
3 | Nettoyer et calibrer l'élelctrode de turbidité
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## WP_TRIM
CHECKLIST MECANIQUE / ELECTRIQUE |  |  |  |  | Date:
| WTP | Water Treatment Plant |  |  | TRIMESTRIELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier le fonctionnement du débimètre (Back Wash)
2 | Nettoyer et calibrer les éléctrodes de conductivité BW et DW
3 | Vérifier leses transmetteurs de niveau des tanks de conservation
4 | Nettoyer les melengeurs statiques
5 | vérifier les clapets anti-retour(salle de transfert)
6 | Nettoyer le filtre Raw water
7 | Inspecter et nettoyer le buffert tank
8 | tester les convertiseurs de fréquences
9 | Contrôler les débimètres mécaniques
10 | Inspecter les pièces critiques
11 | Vérifier le fonctionnement du générateur d'OZONE
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## UF_AN
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| ULTRA FILTRATION | Water Treatment Plant |  |  | ANNUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Test d'intégrité des membranes
2
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Cvyr Btles (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| PALETTISEUR | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C1 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C1 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
25 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
26 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
27 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
28 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
29 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
30 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
31 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
32 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
33 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
34 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
35 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
36 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
37 | vérifier la fixation des couvres chaines et bien les rangés au besoin | 30
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C2 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C2 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
25 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
26 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C3 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C3 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18
19
20
21
22
23
24
25
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C4 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C4 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
25 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
26 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C5 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C5 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C6 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C6 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
25 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
26 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C7 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C7 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
11 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
12 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
13 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
14 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
15 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
16 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
17 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
18 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
19 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
20 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
21 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
22 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
23 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
24 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
25 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
26 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## CC C8 (hidden)
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date
| CONVOYEURS CASIERS C8 | CHAINE 4 |  |  | HEBDOMADAIRE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
2 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
3 | controler l'usure du pignon et le remplacé au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
4 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
5 | controler l'usure de la roue libre et la remplacée au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
6 | controler l'alignement et la fixation de la roue libre et remedier au problème. | 30
7 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
8 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
9 | controler l'arret d'huile et le remplacé au besoin. Aucune fuite d'huile n'est acceptable. | 10
10 | controler la fixation du réducteur sur le convoyeur et corriger si necessaire. | 30
11 | controler l'usure des roulements et paliers de l'axe moteur et remplacer si necessaire. | 30
12 | controler l'usure des pignons et les remplacés au besoin. Aucun glissement n'est acceptable. | 30
13 | controler l'alignement et la fixation du pignon de l'axe moteur et remedier au besoin. | 30
14 | controler l'usure de la clavette et la rainure et reparer au besoin | 30
15 | controler l'état des glissières et remplacer les au besoin | 25
16 | controler l'usure du tapis et remplacer les portions usées ou maillons cassés | 120
17 | controler la tenson des tapis et ajuster au besoin | 60
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## Line & frequency (hidden)
Line | CHAINE 4
Frequency | HEBDOMADAIRE
Date | 2021-03-18 | 2021-03-18

## RO_AN
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| OSMOSE INVERSE | Water Treatment Plant |  |  | ANNUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Vérifier le fonctionnement du thermomètre
2 | Vérifier le fonctionnement de l'echangeur thermique
3
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## ELIWA_AN
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| ELIWA | Water Treatment Plant |  |  | ANNUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Test d'intégrité des membranes
2
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## WP_AN
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| WTP | Water Treatment Plant |  |  | ANNUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Inspecter et nettoyer du lime tank
2 | Inspecter et nettoyer du Service tank
3 | Inspecter et nettoyer du permeat tank
4 | inspecter le tank d'ozone
5 | Etalonner les débimètres Mag
6 | Vidager et remplacer l'huile des pompes doseuses
7
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## FORAGES
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| FORAGES | Water Treatment Plant |  |  | ANNUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | soufler le forage DSD
2 | soufler le forage SIDEL
3 | soufler le forage INF
4 | soufler le forage PARKING
5
6
7
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables

## RESERVOIR INCENDIE
CHECKLIST MECANIQUE |  |  |  |  | Date:
| RESERVOIR INCENDIE | Water Treatment Plant |  |  | ANNUELLE
FAIT?
N° | DESCRIPTION DES TACHES | Durée | OUI | NON | REMARQUES (MATERIEL + PIECES)
1 | Insepcter et nettoyer le reservoir d'eau sous sol RIA
2
Commentaire |  | Nom et Visa Intervenants |  |  | Nom et Visa Responsables